Ogłoszenie ofertowe nr 01/03/2026

Wykonanie i montaż 2 sztuk zewnętrznych drzwi klepkowych do hali nr 3 (H3) na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

I)  ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego.

Dane Zamawiającego:

-  nazwa: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA

- adres: ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocław,  NIP: 899-250-19-84

- adres e-mailowy (dot. przedmiotu zamówienia): bbanas@tratwa.org

II)  INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa zamówienia: wykonanie i montaż dwóch sztuk drewnianych drzwi klepkowych zewnętrznych do hali nr 3 (H3) na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

Data ogłoszenia: 30.03.2026 r.

Tryb postępowania: niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

III)  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zadania jest wykonanie i montaż dwóch sztuk zewnętrznych drewnianych drzwi klepkowych do hali nr 3 na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Tramwajowej 1-3 we Wrocławiu. Zamówienie dotyczy kompletnego przygotowania: skrzydeł, ościeżnic, maskownic, okuć, klamek (po wcześniejszym uzgodnieniu ich doboru z Inwestorem) – drzwi „na gotowo” + montaż. Wykończenie drzwi – kolor zielony w pełnym kryciu (typu RAL nr 6001).

Drzwi będące przedmiotem zamówienia, jako zewnętrzne, posiadać muszą podwyższoną izolacyjność cieplną (zamontowane wewnętrzne warstwy termoizolacyjne). Od strony wnętrza pomieszczenia – wykończenie drzwi w drewnie.

Drzwi wzorniczo nawiązują do oryginalnego projektu drzwi (z przedwojennej dokumentacji archiwalnej). Drzwi zamontowane zostaną w elewacji tylnej hali nr 3 (ekspozycja wschodnia).

Zakres przedmiotu obejmuje w szczególności:

1. Weryfikacja wielkości istniejących otworów drzwiowych;

2. Przygotowanie warsztatowe skrzydeł drzwiowych, ościeżnic, maskownic, okuć, itd. (kompletu zamówienia) – zgodnie z załączonym rysunkiem, wizualizacją drzwi;

3. Montaż drzwi – 2 sztuki wraz z niezbędnymi elementami, „na gotowo”;

4. Uprzątnięcie terenu prowadzonych robót.

Oferta powinna obejmować zakup niezbędnych materiałów, wytworzenie drzwi, ich dostarczenie do miejsca montażu oraz montaż, w tym zapewnienie sprzętu i pracowników  do realizacji zadania w pełnym zakresie.

IV)  TERMIN REALIZACJI

W okresie od 20 kwietnia do 15 sierpnia 2026 r., w tym:

- rozpoczęcie produkcji niezwłocznie po wyborze Wykonawcy,

- od 10 do 15.08. montaż drzwi.

V)  KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (zgodnych z treścią potrzeb Zamawiającego wynikających z treści niniejszego zapytania) na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty brutto – 80%

Dostosowanie do terminów Zamawiającego, zasady rozliczeń finansowych – 20%

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168). Pod pojęciem ceny brutto należy rozumieć sumę kosztów wykonania prac składających się na przedmiot zamówienia.

VI)  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: bbanas@tratwa.org

Ostateczny termin składania ofert upływa 15 kwietnia 2026 r.

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VII)  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

VIII)  DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne pytania proszę przekazywać drogą mailową na adres e-mail: bbanas@tratwa.org  lub telefonicznie pod numerem tel. 603 349 480.

IX)  ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokumentacja – rysunki, fotografie.