Ogłoszenie ofertowe nr 03/03/2026

Wykonanie i montaż 2 kompletów konstrukcji szklanych ze szprosami w hal nr 2 i 3 oraz 2 okien w hali nr 3 na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

I)  ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego.

Dane Zamawiającego:

-  nazwa: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA

- adres: ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocław,

- NIP: 899-250-19-84

- adres e-mailowy (dot. przedmiotu zamówienia): bbanas@tratwa.org

II)  INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa zamówienia: wykonanie i montaż dwóch kompletów konstrukcji szklanych z drzwiami, ze szprosami w hal nr 2 i 3 oraz 2 sztuk okien tupu fix ze szprosami w hali nr 3 na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

Data ogłoszenia: 30.03.2026 r.

Tryb postępowania: niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

III)  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zadania jest wykonanie i montaż dwóch kompletów aluminiowych konstrukcji szklanych z drzwiami, ze szprosami do hal nr 2 i 3 oraz 2 sztuk okien tupu fix ze szprosami do hali nr 3 (naświetla naddrzwiowe) na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

Zakres przedmiotu obejmuje w szczególności:

1. Weryfikacja wielkości istniejących otworów drzwiowych/zasad przebudowy otworów w murze pod kątem uzyskania właściwego do montażu otworu (w tym jego rozmiar, sposób wykończenia, etc.);

2. Konstrukcje szklane w przemysłowej stylizacji z właściwościami termoizolacyjnymi (współczynnikiem U) zgodnymi z obowiązującymi WT w kolorze zielonym RAL 6001 np. YAWALTM 77N/62HI INDUSTRIAL

3. Szprosy wiedeńskie, obustronnie klejone w wydaniu industrialnym np. MB-70 INDUSTRIAL marki Aluprof w kolorze zielonym RAL 6001;

4. Montaż konstrukcji w ustalonej lokalizacji wraz z obróbką – „na gotowo”

5. Uprzątnięcie terenu prowadzonych robót.

Oferta powinna obejmować zakup niezbędnych materiałów, wytworzenie konstrukcji, ich dostarczenie na miejsce montażu oraz montaż, w tym zapewnienie sprzętu i pracowników niezbędnych do realizacji zadania w pełnym zakresie.

IV)  TERMIN REALIZACJI

W okresie od 20 kwietnia do 15 sierpnia 2026 r., w tym:

- rozpoczęcie produkcji niezwłocznie po wyborze Wykonawcy,

- od 10 do 15.08. montaż drzwi.

V)  KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (zgodnych z treścią potrzeb Zamawiającego wynikających z treści niniejszego zapytania) na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty brutto – 80%

Dostosowanie do terminów Zamawiającego, zasady rozliczeń finansowych – 20%

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168). Pod pojęciem ceny brutto należy rozumieć sumę kosztów wykonania prac składających się na przedmiot zamówienia.

VI)  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: bbanas@tratwa.org

Ostateczny termin składania ofert upływa 15 kwietnia 2026 r.

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VII)  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

VIII)  DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne pytania proszę przekazywać drogą mailową na adres e-mail: bbanas@tratwa.org  lub telefonicznie pod numerem tel. 603 349 480.

IX)  ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokumentacja – rysunki, fotografie.